{{firma_nazov}}

{{firma_sidlo}}  |  {{prevadzka_adresa}}

ZOZNAM VEDENEJ DOKUMENTÁCIE PO

{{#zoznam}}

{{cislo}}.  {{nazov}}

{{/zoznam}}

V {{mesto}}, dňa {{datum}}

| ................................................ Technik PO | ................................................ {{konatel_funkcia}} |
| --- | --- |

POŽIARNA KNIHA

Titulná strana

Základné údaje o organizácii

| Názov zamestnávateľa, právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby: | {{firma_nazov}} |
| --- | --- |
| Zoznam objektov, na ktoré sa kniha vzťahuje: | {{kniha_objekty}} |
| IČO: | {{firma_ico}} |
| Osoba, u ktorej je požiarna kniha uložená: | {{kniha_ulozena_osoba}} |

Osoby oprávnené vykonávať zápisy do požiarnej knihy

Zápisom nižšie uvedené osoby potvrdzujú, že boli oboznámené s povinnosťami vyplývajúcimi z vedenia požiarnej knihy.

| č. | Meno a priezvisko | Funkcia / Pracovné zaradenie | Vlastnoručný podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| {{#osoby_zapisy}}{{poradie}}. | {{meno}} | {{funkcia}} | {{/osoby_zapisy}} |

V {{mesto}}, dňa {{datum}}

| ................................................ Technik PO | ................................................ {{konatel_funkcia}} |
| --- | --- |

{{firma_nazov}}

{{firma_sidlo}}  |  {{prevadzka_adresa}}

POŽIARNA IDENTIFIKAČNÁ KARTA

§ 25 a Príloha č. 12 k vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z.

| Obchodné meno: | {{firma_nazov}} |
| --- | --- |
| IČO: | {{firma_ico}} |
| Sídlo, adresa: | {{firma_sidlo}} |
| Štatutárny orgán: | {{konatel_meno}} {{konatel_priezvisko}}, {{konatel_funkcia}} |
| Organizačná zložka podniku alebo prevádzkareň: | {{prevadzka_nazov}} |
| Sídlo, adresa: | {{prevadzka_adresa}} |
| Osoba zodpovedná za ochranu pred požiarmi v organizačnej zložke podniku alebo prevádzkarne: | {{zodpovedna_osoba}} |
| Spôsob zabezpečenia ochrany v mimopracovnom čase: | {{mimopracovny_sposob}} |

Zoznam objektov organizačnej zložky / prevádzkarne

| Názov objektu | Vzťah k objektu | Miesto so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru | Jednoduché podmienky z hľadiska evakuácie osôb |
| --- | --- | --- | --- |
| {{#objekty}}{{nazov_objektu}} | {{vztah}} | {{ma_zvysene}} | {{jednoducha_evakuacia}}{{/objekty}} |

V {{mesto}}, dňa {{datum}}

| ................................................ Technik PO | ................................................ {{konatel_funkcia}} |
| --- | --- |

{{firma_nazov}}

{{firma_sidlo}}  |  {{prevadzka_adresa}}

ZOZNAM DÔLEŽITÝCH TELEFÓNNYCH ČÍSEL

Interné kontakty

| Meno a priezvisko | Funkcia / Pracovné zaradenie | Telefónne číslo |
| --- | --- | --- |
| {{konatel_meno}} {{konatel_priezvisko}} | Konateľ spoločnosti | {{konatel_tel}} |
| {{technik_meno}} {{technik_priezvisko}} | Technik PO | {{technik_tel}} |
| {{#dalsie_kontakty}}{{meno}} | {{funkcia}} | {{telefon}}{{/dalsie_kontakty}} |

Záchranné zložky

| Záchranná zložka | Telefónne číslo |
| --- | --- |
| Integrovaný záchranný systém | 112 |
| Hasiči | 150 |
| Polícia | 158 |
| Rýchla zdravotnícka pomoc | 155 |
| Elektrárne – pohotovostná služba | 0800 111 567 |
| Plynárne – pohotovostná služba | 0850 111 727 |
| Vodárne – pohotovostná služba | {{vodarne_tel}} |

V {{mesto}}, dňa {{datum}}

| ................................................ Technik PO | ................................................ {{konatel_funkcia}} |
| --- | --- |

POŽIARNE POPLACHOVÉ SMERNICE

spracované podľa § 27 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii

Požiarne poplachové smernice vymedzujú povinnosti zamestnancov v prípade vzniku požiaru na pracovisku. Každý zamestnanec je povinný sa s nimi oboznámiť a riadiť sa nimi.

|  | 1. Povinnosti zamestnanca, ktorý spozoruje požiar Pokúsiť sa požiar uhasiť hasiacimi prístrojmi a/alebo požiarnym vodovodom a zabrániť ďalšiemu šíreniu požiaru. V prípade bezprostredného ohrozenia vyhlásiť požiarny poplach. |
| --- | --- |
|  | 2. Spôsob a miesto ohlásenia požiaru Požiar sa ohlási na ohlasovňu požiarov osobne alebo telefonicky: Pracovisko – {{ohlasovna_tel}} |
|  | 3. Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu Požiarny poplach sa vyhlasuje volaním: „HORÍ!“ |
|  | 4. Ohlasovňa požiaru volá hasičskú jednotku V hlásení uveďte: KTO volá – KDE horí – ČO horí – telefónne číslo, odkiaľ voláte. Vyčkajte na spätné overenie údajov, pokiaľ nie ste v ohrození. |
|  | 5. Povinnosti zamestnancov pri vyhlásení požiarneho poplachu Každý, kto spozoruje požiar, ktorý môže sám uhasiť, je povinný tak urobiť bez meškania s použitím všetkých dostupných prostriedkov. Ak nestačí sám, oznámi požiar na uvedené telefónne čísla a urobí všetko na zamedzenie rozšírenia požiaru. Pri rýchlom šírení požiaru alebo zadymení opustiť priestor a napomáhať pri evakuácii ostatných osôb, najmä zranených, na výzvu veliteľa zásahu alebo vedúceho evakuácie. |

RÝCHLY POSTUP PRI POŽIARI – PRVÝCH 30 SEKÚND

1. Zachovajte pokoj.

2. Vyhlás poplach – volaj „HORÍ!“ a upozorni ostatných.

3. Volaj 150 alebo 112 – uveď adresu, čo horí, tvoje meno a číslo.

4. Ak je to bezpečné – použi hasiaci prístroj.

5. Ak sa požiar šíri – opusť priestor a pomôž ostatným pri evakuácii.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

|  | Záchranná zložka / Kontakt | Telefón |
| --- | --- | --- |
|  | Integrovaný záchranný systém | 112 |
|  | Hasiči | 150 |
|  | Polícia | 158 |
|  | Rýchla zdravotnícka pomoc | 155 |
|  | Elektrárne – pohotovostná služba | 0800 111 567 |
|  | Plynárne – pohotovostná služba | 0850 111 727 |
|  | Vodárne – pohotovostná služba | {{vodarne_tel}} |

V {{mesto}}, dňa {{datum}}

| ................................................ Technik PO | ................................................ {{konatel_funkcia}} |
| --- | --- |

{{#ma_evakuacny_plan}}

{{firma_nazov}}

{{firma_sidlo}}  |  {{prevadzka_adresa}}

POŽIARNY EVAKUAČNÝ PLÁN

Vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. a č. 328/2012 Z. z.

textová časť

V prípade vyhlásenia požiarneho poplachu v zmysle požiarnych poplachových smerníc je potrebné posúdiť situáciu a vykonať opatrenia na záchranu osôb v požiarom ohrozenom alebo zasiahnutom objekte.

Všetci zamestnanci sú povinní sa riadiť týmto požiarnym evakuačným plánom v prípade vyhlásenia evakuácie z ohrozených priestorov.

| Bod | Obsah |
| --- | --- |
| 1. Určenie osôb, ktoré budú riadiť evakuáciu | Evakuáciu z ohrozeného pracoviska až do príchodu jednotky Hasičského a záchranného zboru budú riadiť vedúci zamestnanci spoločnosti. |
| 2. Určenie zamestnancov a prostriedkov na evakuáciu | Zamestnanec riadiaci evakuáciu dohliada na to, aby evakuácia prebehla v určenom smere, v pokoji a rýchlo. Fyzicky a psychicky zdatné osoby poskytnú pomoc slabším alebo zraneným. Po evakuácii poverené osoby skontrolujú priestory, či všetky osoby opustili ohrozený priestor. |
| 3. Určenie spôsobu evakuácie a ciest | Evakuácia z ohrozeného priestoru sa vykonáva po únikových cestách, ktoré sú vyznačené v grafickej časti požiarneho evakuačného plánu. |
| 4. Miesto sústreďovania evakuovaných osôb | Evakuované osoby sa sústreďujú pred vchodom do budovy. Kontrolu počtu evakuovaných osôb vykonávajú poverení zamestnanci, ktorí nahlásia počty veliteľovi hasičskej jednotky. |
| 5. Zabezpečenie prvej zdravotnej pomoci | Prvá pomoc a ošetrenie ranených budú zabezpečené poverenými osobami. Záchranná zdravotná služba (č.t. 155) sa privolá okamžite po vyhlásení evakuácie. |
| 6. Grafická časť | Evakuačné cesty sú vyznačené v grafickej časti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou požiarneho evakuačného plánu. Grafická časť sa vypracúva samostatne. |

V {{mesto}}, dňa {{datum}}

| ................................................ Technik PO | ................................................ {{konatel_funkcia}} |
| --- | --- |

{{/ma_evakuacny_plan}}

{{firma_nazov}}

{{firma_sidlo}}  |  {{prevadzka_adresa}}

ZRIADENIE OHLASOVNE POŽIAROV

§ 15 ods. 1 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z.

V zmysle Vyhlášky č. 121/2002 Z. z. § 15 ods. 1

Z r i a ď u j e m

OHLASOVŇU POŽIAROV

V objekte / priestoroch spoločnosti:

{{prevadzka_adresa}}

1.  Vybavenie ohlasovne

Ohlasovňa je vybavená telefónom na prenos správ súvisiacich s privolaním a poskytnutím pomoci.

Telefónne číslo ohlasovne:  {{ohlasovna_tel}}

2.  Označenie ohlasovne

Ohlasovňa požiarov sa viditeľne označí nápisom OHLASOVŇA POZIAROV, ktorý je umiestnený pri vstupe na viditeľnom mieste.

3.  Dokumentácia v ohlasovni

V priestore ohlasovne sú na viditeľnom mieste umiestnené (§ 15 ods. 5):

–  požiarne poplachové smernice,

–  požiarne evakuačné plány,

–  telefónne čísla štatutárneho zástupcu a ďalších určených zodpovedných vedúcich zamestnancov,

–  prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v objekte.

4.  Lekárnička

Ohlasovňa požiarov je vybavená lekárničkou pre poskytnutie základného zdravotného ošetrenia zranených osôb.

V {{mesto}}, dňa {{datum}}

| ................................................ Technik PO | ................................................ {{konatel_funkcia}} |
| --- | --- |

{{firma_nazov}}

{{firma_sidlo}}  |  {{prevadzka_adresa}}

DOKUMENTÁCIA OHLASOVNE POŽIAROV

§ 15 ods. 5 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z.

V ohlasovni požiarov je uložená potrebná dokumentácia všetkých subjektov, pre ktoré je ohlasovňa požiarov zriadená, ktorú tvoria najmä:

–  požiarne poplachové smernice,

–  požiarne evakuačné plány,

–  telefónne čísla štatutárneho zástupcu právnickej osoby a ďalších určených zodpovedných vedúcich zamestnancov alebo fyzickej osoby–podnikateľa a jej zodpovedného zástupcu,

–  prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré sa nachádzajú v objekte.

Prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

| Názov subjektu | Objekt / adresa | Miesto so zvýšeným nebezpečenstvom |
| --- | --- | --- |
| {{#miesta}}{{subjekt_miesta}} | {{objekt_miesta}} | {{nazov_miesta}}{{/miesta}} |

V {{mesto}}, dňa {{datum}}

| ................................................ Technik PO | ................................................ {{konatel_funkcia}} |
| --- | --- |

{{firma_nazov}}

{{firma_sidlo}}  |  {{prevadzka_adresa}}

POKYN NA ZABEZPEČENIE OCHRANY PRED POŽIARMI V MIMOPRACOVNOM ČASE

§ 11 ods. 5 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z.

V {{firma_nazov}} nie sú určené osoby na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase a ochrana nie je zabezpečená ani dodávateľsky na základe dohody. Z uvedeného dôvodu vydávam tento pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase s prihliadnutím na konkrétne podmienky:

1.  Kontrola pracoviska pred odchodom

Všetkým zamestnancom organizácie nariaďujem pred opustením pracoviska vykonať kontrolu, či priestory zostali v požiarne bezchybnom stave, najmä:

–  či sú vypnuté elektrické spotrebiče a kancelárska technika,

–  či sú vypnuté elektrické zariadenia a osvetlenie vo všetkých priestoroch,

–  či sú vypnuté zdroje tepla,

–  či sú bezpečne odstavené zariadenia, ktoré by mohli spôsobiť vznik požiaru,

–  či sú správne odstavené horľavé odpady,

–  či sú uzatvorené požiarne uzávery (požiarne dvere), ak sa na prevádzke nachádzajú,

–  či sú uzatvorené okná a dvere,

–  funkčnosť kamerového systému (ak je inštalovaný),

–  pred odchodom z objektu sa zapne zabezpečovacie zariadenie, ak je v objekte prevádzkované.

Pri zistených nedostatkoch, ktoré by mohli zapríčiniť vznik požiaru, sú zamestnanci povinní:

–  Odstrániť nedostatky na mieste (pokiaľ je to možné a v kompetencii zamestnanca).

–  Zabezpečiť odstránenie nedostatku prostredníctvom nadriadeného – dohodnúť presný postup odstránenia alebo bezpečné zabezpečenie priestoru.

2.  Opustenie priestorov

Priestory sa opúšťajú AŽ po odstránení nedostatkov a odstránení možného zdroja požiaru!

3.  Naliehavé prípady

V naliehavých prípadoch oznamujú zamestnanci vzniknutý nedostatok priamo:

{{konatel_meno}} {{konatel_priezvisko}}

Tel. č.: {{konatel_tel}}

4.  Uzamknutie objektu

Po prekontrolovaní pracoviska a funkčnosti zabezpečovacích zariadení na objekte sa priestory uzamknú a opúšťajú.

V {{mesto}}, dňa {{datum}}

| ................................................ Technik PO | ................................................ {{konatel_funkcia}} |
| --- | --- |

{{firma_nazov}}

{{firma_sidlo}}  |  {{prevadzka_adresa}}

TEMATICKÝ PLÁN VSTUPNÉHO ŠKOLENIA VEDÚCICH A OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV

| č. | Téma školenia | Čas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch právnickej osoby. | 10 min. |
| 2. | Výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko a činnosť, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracoviskách, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi. | 10 min. |
| 3. | Oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu. | 20 min. |
| 4. | Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu a povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu. | 10 min. |
| 5. | Oboznámenie sa s požiarnou dokumentáciou spoločnosti a predpismi na zabezpečenie ochrany pred požiarmi. | 20 min. |
| 6. | Oboznámenie sa s nebezpečenstvom vzniku požiaru vyplývajúcim z činnosti právnickej osoby. | 10 min. |
| 7. | Oboznámenie sa so základmi procesov horenia a hasenia. | 10 min. |
| 8. | Oboznámenie sa so základnými požiadavkami protipožiarnej bezpečnosti stavieb. | 10 min. |
| 9. | Oboznámenie sa so zásadami protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a pri manipulácii s nimi a pri činnosti spojenej so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. | 20 min. |
|  | Celkový časový rozsah: | 120 min. |

V {{mesto}}, dňa {{datum}}

| ................................................ Technik PO | ................................................ {{konatel_funkcia}} |
| --- | --- |

{{firma_nazov}}

{{firma_sidlo}}  |  {{prevadzka_adresa}}

TEMATICKÝ PLÁN OPAKOVANÉHO ŠKOLENIA VEDÚCICH A OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV

| č. | Téma školenia | Čas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch právnickej osoby. | 10 min. |
| 2. | Výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko a činnosť, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracoviskách, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi. | 10 min. |
| 3. | Oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu. | 20 min. |
| 4. | Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu a povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu. | 10 min. |
| 5. | Oboznámenie sa s požiarnou dokumentáciou spoločnosti a predpismi na zabezpečenie ochrany pred požiarmi. | 20 min. |
| 6. | Oboznámenie sa s nebezpečenstvom vzniku požiaru vyplývajúcim z činnosti právnickej osoby. | 10 min. |
| 7. | Oboznámenie sa so základmi procesov horenia a hasenia. | 10 min. |
| 8. | Oboznámenie sa so základnými požiadavkami protipožiarnej bezpečnosti stavieb. | 10 min. |
| 9. | Oboznámenie sa so zásadami protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a pri manipulácii s nimi a pri činnosti spojenej so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. | 20 min. |
|  | Celkový časový rozsah: | 120 min. |

V {{mesto}}, dňa {{datum}}

| ................................................ Technik PO | ................................................ {{konatel_funkcia}} |
| --- | --- |

{{firma_nazov}}

{{firma_sidlo}}  |  {{prevadzka_adresa}}

TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLENIA NOVOPRIJATÝCH ZAMESTNANCOV O OCHRANE PRED POŽIARMI

| č. | Téma školenia | Čas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch právnickej osoby. | 15 min. |
| 2. | Výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko a činnosť. | 15 min. |
| 3. | Oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia. | 15 min. |
| 4. | Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu a povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru. | 15 min. |
|  | Celkový časový rozsah: | 60 min. |

V {{mesto}}, dňa {{datum}}

| ................................................ Technik PO | ................................................ {{konatel_funkcia}} |
| --- | --- |

{{firma_nazov}}

{{firma_sidlo}}  |  {{prevadzka_adresa}}

TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLENIA OSÔB ZDRŽUJÚCICH SA V OBJEKTE O OCHRANE PRED POŽIARMI

| č. | Téma školenia | Čas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch právnickej osoby. | 15 min. |
| 2. | Výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru na príslušnom pracovisku, o protipožiarnych opatreniach a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi. | 15 min. |
| 3. | Oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich prístrojov a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi a so spôsobom ich použitia. | 15 min. |
| 4. | Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu a povinnosti pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc. | 15 min. |
|  | Celkový časový rozsah: | 60 min. |

V {{mesto}}, dňa {{datum}}

| ................................................ Technik PO | ................................................ {{konatel_funkcia}} |
| --- | --- |

{{#ma_zvysene_nebezpecenstvo}}

{{firma_nazov}}

{{firma_sidlo}}  |  {{prevadzka_adresa}}

URČENIE MIEST SO ZVÝŠENÝM NEBEZPEČENSTVOM VZNIKU POŽIARU

§ 4 písm. h) zákona č. 314/2001 Z. z. a vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z.

Miestom so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je priestor, v ktorom sú prítomné podmienky na vznik a šírenie požiaru alebo výbuchu, najmä z dôvodu prítomnosti horľavých látok, plynov, technologického zariadenia alebo činnosti so zvýšeným požiarnym rizikom.

Na základe posúdenia charakteru prevádzky, použitých látok a technologického vybavenia u r č u j e m nasledovné miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pre ktoré sú stanovené opatrenia na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru:

| Por. č. | Označenie miesta / priestoru | Objekt / adresa |
| --- | --- | --- |
| {{#miesta}}{{poradie}}. | {{nazov_miesta}} | {{objekt_miesta}}{{/miesta}} |

Spoločné opatrenia pre miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru:

–   Miesta sú viditeľne označené príslušnými bezpečnostnými a zákazovými značkami (zákaz fajčenia, zákaz vstupu s otvoreným ohňom, zákaz vstupu nepovolaným osobám).

–   Je zabezpečené dostatočné a trvalé vetranie priestoru.

–   V priestore a v jeho blízkosti je zakázané skladovať horľavé látky nesúvisiace s prevádzkou.

–   Práce s otvoreným ohňom je možné vykonávať len na základe písomného príkazu na vykonávanie prác so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

–   Sú vykonávané pravidelné odborné prehliadky a skúšky technických zariadení v zmysle platnej legislatívy.

–   V priestore sú rozmiestnené vhodné hasiace prístroje a je zabezpečená ich akcieschopnosť.

–   Zamestnanci sú so zvýšeným nebezpečenstvom a s opatreniami preukázateľne oboznámení v rámci školenia o ochrane pred požiarmi.

V {{mesto}}, dňa {{datum}}

| ................................................ Technik PO | ................................................ {{konatel_funkcia}} |
| --- | --- |

{{/ma_zvysene_nebezpecenstvo}}